|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНОНачальник управления образования администрации Симферопольского района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Дмитрова « » 2016 г. | УТВЕРЖДАЮЗаведующий Муниципального бюджетногодошкольного образовательного учреждения«Детский сад «Вишенка» с.Красное» Симферопольского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.А.Брилева19 декабря 2016г. |

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**

**«Детский сад «Вишенка» с. Красное»**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ №1**

|  |  |
| --- | --- |
| Симферопольский район Республики Крым 19 декабря 2016г.  |  |

1. **Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: учреждение образования

1.2. Адрес объекта: 297522, Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, с.Красное, ул.Комсомольская, 11 «А».

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее приспособленное здание 1 этаж, 465 кв.м.

- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка да: 3 700 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1960, последнего капитального ремонта \_\_-\_\_\_

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: 2016-2017 год, капитального -\_\_\_

 сведения об организации, расположенной на объекте:

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Симферопольского района

 «Библиотека – филиал №29»

1.6. Название учреждения (полное юридическое наименование, согласно Уставу):

\_Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Вишенка» с.Красное» Симферопольского района Республики Крым

краткое наименование - МБДОУ «Детский сад «Вишенка» с.Красное»

1.7. Название учреждения, согласно Уставу: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Вишенка» с. Красное» Симферопольского района Республики Крым, краткое наименование МБДОУ «Детский сад «Вишенка» с.Красное»

1.8. Юридический адрес учреждения: 297522, Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, с.Красное, ул.Комсомольская, дом 11 «А».

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования

**3. Состояние доступности объекта**

Маршрутные автобусы: *№ 116 «Симферополь – Калиновка»* ( от г. Симферополя ост. Москольцо до остановки с. Солнечное, от остановки с. Солнечное до остановки с. Урожайное, от остановки с. Урожайное до остановки с. Чайкино, от остановки с.Чайкино до остановки Искра, от остановки Искра до остановки с. Первомайское, от остановки с. Первомайское до остановки Калиновка),

 *№ 135 «Симферополь – Красное»* (от. г. Симферополя , ост. Москольцо до остановки п. Молодежное, от остановки п. Молодежное до остановки Агроуниверситет, от остановки Агроуниверситет до остановки с. Первомайское, от остановки с. Первомайское до остановки Калиновка, от остановки Калиновка до остановки с. Красное) и обратно на автобусах вышеуказанных маршрутов.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет**.**

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (ямы, выбоины, неровности).

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Категория инвалидов(вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта(формы обслуживания)\* |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ВНД |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ВНД |

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности,в том числе для основных категорий инвалидов\*\* | Приложение |
| №на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ВНД | 1, 2 | 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ВНД | 3 | 9-19 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД | 4 | 20-31 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД | 5 | 32-41 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД | 6 | 42-50 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД | 7 | 12, 14, 51 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ВНД | 8 | 1,2 |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5.ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.

**Для решения вопросов частичной доступности** **для всех категорий инвалидов** в качестве обязательных мер требуется установить информацию об объекте у входа на территорию, на входной двери, обеспечить информационную поддержку на всех путях движения МГН, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях*,* продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях.

**Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями** необходимо обеспечить систему средств информационной поддержки на всех функциональных зонах и на всех путях движения на доступном языке.

**Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата** требуется установка дополнительных разделительных поручней на лестницах при ширине марша более 2 м. и нормативных поручней вдоль стен.

**Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха** необходимо обеспечить непрерывность информационного обеспечения по всему пути к зоне целевого назначения.

**Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках,** требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса и кнопки вызова с тыльной стороны здания с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСР (лестницехода) и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

**Для обеспечения частичной доступности для инвалидов с нарушениями зрения** необходимо комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории.

**4. Управленческое решение** (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) |  текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | капитальный ремонт |
| 8 | Все зоны и участки | текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2017-2020 гг.

в рамках исполнения *паспорта доступности, плана адаптации* по обеспечению доступности объекта МБД0У «Детский сад «Вишенка» с. Красное

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: объект будет признан доступным частично всем категориям инвалидов - ДЧ-В

 Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДЧ-В

4.4. Для принятия решения требуется*:*

4.4.1 Согласование на Межведомственной комиссии по содействию в формировании доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Симферопольском районе.

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2 согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства**,** архитектуры, охраны памятников, другое - указать): по необходимости;

4.4.3 техническая экспертиза - нет; разработка проектно-сметной документации – по необходимости;

4.4.4 согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - необходимо;

4.4.5 согласование с общественными организациями инвалидов - необходимо;

4.4.6 другое – по необходимости.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации интернет-портала zhit-vmeste.ru. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На сайте МБДОУ http://vishenka-dou.ru\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**5. Особые отметки**

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1.Территории, прилегающей к объекту - на 3 л.

 2.Входа (входов) в здание - на 3 л.

3.Путей движения в здании - на 3 л.

4.Зоны целевого назначения объекта - на 4 л.

5.Санитарно-гигиенических помещений - на 2 л.

6.Системы информации (и связи) на объекте - на 2 л.

7.Результаты фотофиксации на объекте - на 33 л.

8.Поэтажные планы, паспорт БТИ - на 3 л.

9.Устав детского сада - на 3 л.

10.Cвидетельство о государственной регистрации

юридического лица - на 1 л.

11.Свидетельство о постановке на учет Российской

организации в налоговом органе по месту ее

нахождения - на 1л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Председатель Комиссии:

 педагог – психолог

 МБДОУ «Детский сад

«Вишенка» с. Красное» В.А. Дубина

секретарь Комиссии Е.В. Моторыгина

Члены комиссии (постоянные):

воспитатель Т.В. Парманкулова

воспитатель Ю.М. Заскокина

воспитатель В.В. Лупашко

Председатель общественной организации

инвалидов войны, Вооруженных Сил,

участников боевых действий И.К. Кономопуло

Управленческое решение согласовано "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(протокол N \_\_\_\_\_)

Межведомственной комиссии по содействию в формировании доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Симферопольском районе\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_